询价文件

淮南新物源商贸有限责任公司现需对油浸式变压器、箱式变压器进行采购，现采用挂网询价的方式请符合条件的供应商参与竞争，请各潜在供应商单位在规定时间内至规定地点进行报价。

- 项目编号：XWY-2026-0428003

- 项目名称：淮南新物源商贸有限责任公司油浸式变压器、箱式变压器询价采购

- 三、项目地点：安徽省淮南市境内各区县

- 四、需求产品：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预计总用量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S20 系列全铜变压器 | S20-250KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | S20 系列全铜变压器 | S20-160KVA 10/0.4KV | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | S20 系列全铜变压器 | S20-125KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | S20 系列全铜变压器 | S20-100KVA 10/0.4KV | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | S20 系列全铜变压器 | S20-80KVA 10/0.4KV | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | S20 系列全铜变压器 | S20-50KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-315KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 2 |  |  | 终端型-S20铜 美变315KVA内配：进线总开关M1-630/3P 630A手动，出线3路：630A*1+400*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 8 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-200KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变200KVA内配：进线总开关M1-400/3P 400A手动，出线3路：400A*1+200*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 9 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-100KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变100KVA内配：进线总开关M1-250/3P 200A手动，出线3路：200A*1+100*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 10 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-50KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变50KVA内配：进线总开关M1-125/3P 100A手动，出线3路：100A*1+63*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上报价含13%增值税、含运费(至淮南市辖区甲方指定位置)、卸车费。生产计划以现场实际需求而定。 3、本报价开关元件以及其它辅料附件由报价公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置。 4、电容补偿(30%)：选用小型断路器、 复合开关、电力电容器分共补动态样式配置。 5、外壳选用冷轧铁板喷塑（颜色国网绿）,变压器采用S20全铜材质。 质保期为设备安装完成，验收合格之日起2年。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 潜在供货商资质及报价要求：

- 1、潜在供应商资格要求：

（1）在中国境内注册具有独立承担民事责任的能力，提供有效的三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含设备生产或销售，在人员、资金、设备方面，具有承接本项目能力。

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时报价；

（3）信誉要求（提供截图或承诺）：

① 在询价截止时间前，未被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；

②在询价截止时间前，未被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准，提供承诺或网页截图）；

③在询价截止时间，未被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；

④在询价截止时间，未被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准，提供承诺或网页截图）；

2、市场信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。

3、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。

4、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含13%专票税、运输费用、装卸费用。

5、材料报价需严格按规格型号、厚度、等级标准进行报价。

6、产品执行标准：质量必须符合国家标准规范的技术要求。

7、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。

8、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。

9、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。

10、报价期间相关费用由报价人自理。

11、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理，同时我公司有权没收询价保证金。

12、供应商在中标后，合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。

13、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。

14、报价有效期不少于一个月。

六、结算付款方式：

1、本材料无预付款，月度根据当月供货数量进行据实结算。

2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，按双方约定要求验收合格后，方可投入工程使用。根据供货验收合格数量据实结算。

3、报价方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。

七、报价日程安排及相关事宜：

（一）报价日程安排

在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于2026年5月9日9时前，各报价单位把报价文件递交至安徽省淮南市田家庵区智慧谷4号楼3楼（智慧谷西门进入正东的那栋）淮南新物源商贸有限责任公司，逾期送达的报价文件拒绝接收。2026年5月9日9时当众开启各方报价文件。

（二）报价保证金

报价方在确认参与报价，并在提供报价文件前，提供报价保证金（公司账户转账，个人转账无效）人民币¥20000.00元（大写：贰万元整）回执单，公司指定账户：淮南新物源商贸有限责任公司，纳税人识别号：91340403MA8P685W20，地址及电话：安徽省淮南市田家庵区舜耕镇龙湖南路9号（新舜大厦）0554-5338879，开户行及账号：交通银行股份有限公司淮南分行344071100013000364789。

(三)报价保证金返还、履约保证金缴纳

1.报价保证金在询价完成后，14个工作日内予以返还。

2.自发布成交公告之日起30个自然日内成交单位按合同总金额的5%缴纳履

约保证金，解除合同或终止供货后 14个工作日内予以返还。

（四）询价文件索取方式：http://www.ahxjjg.com/

八、其它注意事项

1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：

(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。

(2)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。

(3)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

(4) 报价文件未装订成册的（双面打印、胶装）。

2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳（控制价在询价会召开当日开会时打开报价文件前公布）。

3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。

4、本次询价报价单位少于三家或所有报价均被否决的，重新进行询价。

5、联系人（商务）：电话：19719804594(高)

联系人（技术）：电话：13805540944(洪）

监督电话： 0554-2696263  邮箱：xjdc2024@qq.com

九、询价文件组成：

1、报价单位情况表

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书

4、报价表

5、承诺书

6、报价供应商企业信誉要求

7、相关质量证明文件

8、其它

9、采购合同

附：报价响应文件格式

淮南新物源商贸有限责任公司

日期： 2026 年 4 月30日

附件一

报价单位情况表

| 报价供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮编 |  |
| 经济类型 |  |  | 电话传真 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 电话 |  |
| 授权代表人 | 姓 名 |  | 电话 |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：营业执照复印件

附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系                            的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人正、反面身份证材料复印件）

报价商名称：  （盖公章）

日   期：    年  月   日

附件三

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加淮南新物源商贸有限责任公司的                的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

法人代表：（签字及盖章）

授权代理人：（签字及盖章）

公司名称：（单位公章）

日  期：     年   月   日

（附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）

附件四

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预计总用量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S20 系列全铜变压器 | S20-250KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | S20 系列全铜变压器 | S20-160KVA 10/0.4KV | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | S20 系列全铜变压器 | S20-125KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | S20 系列全铜变压器 | S20-100KVA 10/0.4KV | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | S20 系列全铜变压器 | S20-80KVA 10/0.4KV | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | S20 系列全铜变压器 | S20-50KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-315KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 2 |  |  | 终端型-S20铜 美变315KVA内配：进线总开关M1-630/3P 630A手动，出线3路：630A*1+400*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 8 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-200KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变200KVA内配：进线总开关M1-400/3P 400A手动，出线3路：400A*1+200*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 9 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-100KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变100KVA内配：进线总开关M1-250/3P 200A手动，出线3路：200A*1+100*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 10 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-50KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变50KVA内配：进线总开关M1-125/3P 100A手动，出线3路：100A*1+63*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上报价含13%增值税、含运费(至淮南淮南市市区境内指定位置)、卸车费。生产计划以现场实际需求而定。 3、本报价开关元件以及其它辅料附件由报价公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置。 4、电容补偿(30%)：选用小型断路器、 复合开关、电力电容器分共补动态样式配置。 5、外壳选用冷轧铁板喷塑（颜色国网绿）,变压器采用S20全铜材质。质保期为设备安装完成，验收合格之日起2年。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称：（章）

报价日期：

附件五

承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1、将遵循公开、公正和诚实的原则自愿参加；

2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

3、不出借、转让资质证书，不以他人名义参加报价；

4、不与其它报价供应商相互串通报价，不排挤其它报价供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

5、完全响应询价文件要求内容；

报  价  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

委托代理人：                （盖单位公章）                                                              年    月    日

附件六    报价供应商企业信誉要求(提供截图或承诺)

附件七、封套格式

正 （副） 本

采购人名称：淮南新物源商贸有限责任公司

油浸式变压器、箱式变压器（材料名称）

询价响应文件在  年  月  日    时之前不得开启

报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件八、封面格式

正（副）本

油浸式变压器、箱式变压器（材料名称）

询 价 响 应 文 件

报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日

淮南新物源商贸有限责任公司采购合同

电缆

甲方：淮南新物源商贸有限责任公司（买方）

统一社会信用代码：91340403MA8P685W20

法定代表人或代理人：

联系电话：

地址：安徽省淮南市山南新区智慧谷4#楼三层

乙方：                          （卖方）

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经平等自愿协商，就货物采购事宜，达成以下协议。具体交易细节以本协议及双方确认的《采购订单》(附件一)为准。

第一章 合同效力与订单

第一条、本合同为建立双方建立采购销售合作关系的框架性约定，每笔具体交易，由双方依据本协议内容填写、签署《采购订单》（附件一）。

第二条、《采购订单》一经双方签署即成为本合同的有效组成部分，其条款与本协议具有同等法律效力，本协议与《采购订单》约定不一致的，以《采购订单》为准。

第三条、双方可通过传真、电子邮件等书面方式确认《采购订单》，该等书面记录与原件具有同等法律效力。

第二章 货物与价款

第一条、货物的名称、规格型号、数量、单价、总价等以《采购订单》约定为准。

第二条、价格条款：合同价款为含增值税价格。除非《采购订单》另有约定，价格包含将货物交付至指定地点并完成交付前的一切成本、费用及税费(包括但不限于包装费、运输费、保险费、关税等)。

第三条、订单变更：甲方在本协议或订单生效后要求变更货物规格或数量的，应经乙方书面同意。因变更导致乙方成本增加或无法按期交货的，由双方协商调整价款或交货日期。

第三章 付款方式

□方式一：一次性付清

乙方完成全部交货且经甲方及相关必要单位验收合格后，[  ]个工作日内，甲方向乙方支付订单总价的100%款项。

□方式二：预付款+尾款

第一笔：本订单生效后[  ]个工作日内，甲方向乙方支付订单总价的[  ]%款项作为预付款。

第二笔：乙方完成交货且经甲方验收合格后[  ]个工作日内，
甲方向乙方支付全部剩余尾款。
□方式三:分阶段付款

第一笔(预付款):订单生效后[]个工作日内，支付订单
总价的[  ]%款项。

第二笔(进度款/发货款):乙方备货完成/通知甲方发货后
[  ]个工作日内，支付订单总价的[  ]%。

第三笔(验收款):货物验收合格后[]个工作日内，支付
订单总价的[  ]%。

第四笔(质保金):质保期满且无质量问题后[  ]个工作日
内，支付剩余[  ]%。
(其他约定付款方式:       ）
通用付款条款:

— 乙方收款账户信息以《采购订单》载明为准。未经乙方书面授权，甲方不得向任何第三方支付。

— 甲方每逾期付款一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过 15 日，乙方有权暂停履行其他订单或解除本订单。

— 乙方应在甲方付款前提供合法有效的发票。发票迟延提供的，甲方付款时间相应顺延。

第四章 交付与验收

第一条、交付时间与地点：以《采购订单》约定为准，甲方变更交付地，点导致乙方增加费用的，甲方应承担该增加费用。

第二条、货物风险转移:货物毁损、灭失的风险，在交付甲方验收合格前由乙方承担，交付验收合格后由甲方承担。
    第三条、验收:甲方应在货物送达后[  ]小时内(默认 24 小时)当场进行数量、外观、规格型号的初步检验。如有异议，应立即书面提出;未提出的，视为初步检验合格。
 — 货物安装调试或使用后[  ]日内为质量检验期。如发现质量
问题，甲方应在检验期内书面通知乙方。超出检验期未通知的，视为货物质量符合约定。

第四条：质量异议处理:乙方收到甲方书面异议后，应在5个工作日内处理并答复。逾期未答复的，视为认可甲方异议。甲方有权要求乙方采取修理、更换、退货或减少价款等措施。

第五章 质量与质保

第一条、质量标准:以《采购订单》约定的标准为准。未约定的，按国家标准(强制优先)、行业标准、生产企业标准的较高者执行。

第二条、质保期:自货物验收合格之日起计算，期限以《采购订单》约定为准。质保期内，因货物自身设计、材料、工艺原因导致的故障乙方提供免费维修或更换服务。

第三条、质保例外:

以下情况不适用免费质保，乙方可提供有偿维修:

1.甲方未按说明书要求使用、保养或自行拆卸、维修；

2.因意外事件、自然灾害、电力故障等不可抗力造成的损坏；

3.耗材(如电池、滤芯等)的正常损耗。

第六章 违约责任

第一条、乙方逾期交货:每逾期一日，应按该订单总价的[0.05%]向甲方支付违约金。逾期超过 15 日，甲方有权解除该订单。

第二条、甲方违约解除:甲方无故拒收货物或逾期付款超过15日，乙方有权解除该订单。甲方应退还已交付货物，并按订单总价的[20%]支付违约金。

第三条、乙方违约解除:乙方交付的货物严重不符合约定且无法修理更换，或逾期交货超过 15 日，甲方有权解除该订单。乙方应退还已收全部款项，并按订单总价的[20%]支付违约金。

第四条、 赔偿责任:任何一方违约给对方造成损失的，违约金不足弥补损失的，还应赔偿守约方的直接经济损失。本合同项下赔偿总额不超过订单总价的[100%]。

第五条、上述所有违约导致的违约金优先从履约保证中扣除，如履约保证金不足以弥补损失，甲方有权保留依法追偿的权利。

第七章 所有权保留

双方确认，在甲方付清该订单项下全部款项(包括但不限于货款、违约金、赔偿金等)之前，该订单项下货物的所有权仍属于乙方。甲方付清全款后，货物所有权转移至甲方。在所有权转移前，甲方不得将货物设定抵押、质押或以其他方式处分。

第八章 其他重要约定

第一条、反商业贿赂:任何一方不得向对方业务人员行贿或索贿。违者视为严重违约，守约方有权解除合同并要求不低于合同总价款50万元的违约金。

第二条、送达地址:本协议首部列明的地址、联系人、手机为双方有效通知及司法送达地址。一方变更应提前三日书面通知对方，否则原地址继续有效。通过快递发送的，交邮后第3日视为送达。

第三条、 争议解决:因本合同发生的争议，双方应协商解决;协商不成的，任何一方有权向[乙方所在地/甲方所在地/合同签订地/原告所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。(请勾选:口乙方所在地甲方所在地 口合同签订地口原告所在地)

第四条、补充协议:本合同未尽事宜，由双方另行签订书面补充协议。

第九章 附则

第一条、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。

第二条、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

附件：附件一

【以下无正文】

| 甲方：淮南新物源商贸有限责任公司 章： 法定代表人或代理人签或章： 年 月 日 | 乙方： 章： 法定代表人或代理人签或章： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

订单编号：

订单日期：    年  月  日

主合同名称：

甲方：淮南新物源商贸有限责任公司（买方）

乙方：                          （卖方）

- 货物明细

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预计总用量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S20 系列全铜变压器 | S20-250KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | S20 系列全铜变压器 | S20-160KVA 10/0.4KV | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | S20 系列全铜变压器 | S20-125KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | S20 系列全铜变压器 | S20-100KVA 10/0.4KV | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | S20 系列全铜变压器 | S20-80KVA 10/0.4KV | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | S20 系列全铜变压器 | S20-50KVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-315KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 2 |  |  | 终端型-S20铜 美变315KVA内配：进线总开关M1-630/3P 630A手动，出线3路：630A*1+400*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 8 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-200KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变200KVA内配：进线总开关M1-400/3P 400A手动，出线3路：400A*1+200*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 9 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-100KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变100KVA内配：进线总开关M1-250/3P 200A手动，出线3路：200A*1+100*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 10 | 美式箱变（含配套设备） | ZGS-50KVA 10/0.4kv终端型 | 台 | 1 |  |  | 终端型-S20铜 美变50KVA内配：进线总开关M1-125/3P 100A手动，出线3路：100A*1+63*2断路器，有补偿、选用小型断路器、复合开关、电容器分共补动态样式配置，开关元件以及其它辅料附件由公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置 |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上报价含13%增值税、含运费(至淮南淮南市市区境内指定位置)、卸车费。生产计划以现场实际需求而定。 3、本报价开关元件以及其它辅料附件由报价公司标准配置，其中不含计量表计、采集终端预留其安装位置。 4、电容补偿(30%)：选用小型断路器、 复合开关、电力电容器分共补动态样式配置。 5、外壳选用冷轧铁板喷塑（颜色国网绿）,变压器采用S20全铜材质。质保期为设备安装完成，验收合格之日起2年。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交付与验收

1.交付时间：    年  月  日

2.交付地点：淮南市路灯改造合同能源管理项目现场。

3.验收期限：货物送达后[  ]小时内初步验收，质量检验期为收货后[  ]日。

三、质保期

质保期为[2]年，设备安装完成，验收合格之日起计算。

四、付款方式

执行主合同第三章付款方式[第一/二/三]种方式，具体约定如下：

- 预付款：无，支付时间：无

- 进度款/发货款：100%，支付时间：次月15日前

。

- 验收款：无

- 质保金：无，支付时间：无。

五、质量标准

质量必须符合国家标准规范的技术要求。

六、乙方收款账户

户名：

开户行：

银行账号：

七、其他约定

（暂无）

甲方确认（盖章）：

法定代表人或代理人签或印：                   年  月  日

乙方确认（盖章）：

法定代表人或代理人签或印：                   年  月  日